南京国际博览中心1~9展馆钢结构

工程检测项目

招 标 文 件

招标人：南京河西会议展览有限责任公司

2018年3月25日

第一章  总 则

1.  招标人信息

招标单位：南京河西会议展览有限责任公司

工程资金：自筹，已落实

2.  项目概况与招标范围

项目名称：河西国际博览中心1~-9展馆钢结构工程安全检测

工程地点：燕山路199号

工程类型：大型工程

检测工期要求：30日历天

招标内容：钢结构工程检测

工程规模：博览中心1~-9共九个展馆

单位工程及招标范围说明：博览中心1~-9共九个展馆钢结构工程检测，主要内容包括钢结构的安全性检测、沉降观测、主钢梁负荷承载等。

3.  投标人具备的资格条件

（1）在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，具有企业法人营业执照，且经营范围符合本次招标内容要求。

（2）资质证书具有相应的钢结构检测专项资质，并同时具备中华人民共和国计量认证合格证书（CMA认证）。

（3）近三年内具有类似工程检测的业绩和经验。

（4）具有足够的仪器、设备和检测人员，具备承担相应工程检测任务的能力。

（5）投标申请人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

（6）本次投标不接受联合体投标方式。

4. 招标方式

公开招标。

- 评标方法：经评审的最低价中标法

注：本次招标最高限价为35万元，如超过此价格均做废标处理。

6. 投标文件递交的时间、地点

投标人务必于2018年 4 月 9 日下午15:00在南京河西会议展览有限责任公司  递交投标文件。逾时，按弃标处理。联系人沈利。  电话86753382

第二章 招标人须知

1.  人员配备及检测人员资格要求

现场检测项目部应设项目负责人1名、技术负责人1名，其它检测人员不少于2名。申请人拟派现场的检测人员资格，最低满足以下条件：

（1）所有检测人员应具有省或部级主管部门颁发的有效相应项目检测资格证书，如有定期审查规定的，还应在规定的有效期内。

（2）项目负责人应具有中级技术职称，并具有5年以上相应检测工作经验。

（3）技术负责人应具有高级技术职称，并具有10年以上相应检测工作经验。

（4）专业检测工程师应具有中级职称，并具有3年以上相应检测工作经历。

2.  仪器、设备和设施配备要求

检测单位应采用国内外先进的检测仪器和设备，且必须经过计量部门的检定并在有效期内，应确保所有检测仪器和设备在检测过程中状况良好、性能稳定、精度满足要求。

拟投入本项目的检测仪器和设备必须保证满足本工程检测工作需要，不得随意更换，进场的检测仪器和设备必须报招标人、监理验收，对不能满足本工程检测工作需要的仪器和设备，招标人、监理人有权要求检测单位更换，替换的仪器设备的性能必须满足检测工作需要，并报监理单位批准。

3.  工作期限及第三方检测工作的程序

（1）自中标人与委托人正式签订合同之日起，至本项目检测工作全部完成。

（2）检测单位按照委托方的要求，对该项目进行抽检及现场检测。

（3）检测人员编写检测报告，相关人员进行复核，最后由技术负责人审核批准，现场检测结束后30个工作日内提交检测报告。

4.  投标文件的编制及装订要求

（1）投标文件及投标人和招标人之间的来往函电和文件，均为中文，如有外来证明材料，均需要提供原始文件或复印件并附中文翻译件。

（2）投标文件一般应采用黑色打印，但彩色图表和证件的扫描件应采用彩色打印。

（3）投标人提供的所有来往文件信函等书面材料，均应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章。

（4）投标人提供文件的任何一页原则上不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况，不论何种原因造成，均须由投标申请人或其授权代理人在改动处盖章或签字。

（5）投标人应按的投标文件应包括商务和技术文件，并装订成册，其具体组成和格式须按照本文件“第四章 投标文件格式”规定的内容和要求编制，除招标人在文中有说明外，投标人不得修改。

（6）投标文件应对招标文件中提出的商务要求、技术要求的全部内容予以响应。如对合同条款或技术要求做出不接受、保留或修改时，应分别在“商务文件”中“商务条款响应偏差及说明表”和“技术文件”中“技术要求响应偏差及说明表”中给予明确。如投标文件未对合同条款做出明确响应，则视为合同条款被投标人全部接受，若上述偏差表致使投标文件实质上不能响应招标文件的要求或可能损害招标人利益时，则该投标将被拒绝。

（7）投标文件印刷本各3套，其中1套正本，2套副本在开标时提交。正本与副本不一致时，以正本为准。

（8）投标文件装订要整齐牢固，不得采用活页或类似方法装订，编制统一的连续页码，在正文之前编制详细目录，并在每册的封面右上角注明“正本”或“副本”字样。投标人应将每个装订好的投标文件正本、副本和电子版本一起封装在一个密封袋内，密封袋外注明招标人全称和详细地址（包括邮编）、投标文件名称、投标人全称，在密封袋密封处均须加盖密封章或公章。

5.  投标报价

（1）本项目投标报价实行“检测项目”承包方式，另附报价中应包括与检测工作相关的一切费用（人员、仪器设备、现场检测、办公、生活、交通、通讯等）。

（2）报价货币：人民币，报价数值精确到元。

6. 开标与评标

由我公司组织招标小组评标，开标评标原则：招标人在对投标人的报价、相关资质、检查方案、公司规模、信用、综合实力等因素进行综合评定的情况下，按合理最低价中标。 对未中标人，招标人将不作任何解释，标书不予退回。

7.  签订合同

中标通知发布后中标人应在招标人规定的时间和地点，与招标人签订书面合同；在招标人规定的时间内未签订合同、改变中标结果或放弃中标项目而造成的损失由责任方承担。

8、付款方式

维保合同签订后，待检查完成出具报告后付清余款。

第三章 商务、技术要求

1.  总体要求

（1）检测单位在检测过程中应始终维护招标人的合法利益，运用先进的检测仪器设备和技术手段，保证检测质量，实现工程质量目标。

（2）检测单位对检测结果的真实性和准确性负责，对检测过程中发现的质量问题要及时向招标人报告，并协助解决方案。

（3）检测单位必须及时完成现场检测工作，并按时提供检测报告，确保工程施工顺利进行。

（4）检测过程中涉及检测方法的重大变化必须报招标人，由招标人报委托方等审核，经同意后方可实施。

2. 投标人的资质、业绩要求

同“第一章 总则”中规定。

3. 检测人员要求

同“第二章 投标人须知”中规定。

4. 仪器、设备及设施配备

同“第二章 投标人须知”中规定。

5. 检测成果及服务

（1）正式检测报告一式叁份，必须打印，由检测人员、审核人员、检测报告授权签字人等签字，并加盖检测专用章、CMA章。

（2）检测报告一经出具，不得随意更改，如有特殊情况确需要更改，必须取得招标人认可，并备案。

（3）检测过程中应遵守施工现场安全和文明施工相关管理规定。

6. 检测实施方案

（1）详细说明本项目的技术措施、工作程序、进度安排、管理制度、保证检测工作时效性和可靠性的措施、安全和文明措施等。

（2）简要说明所用检测方法和仪器设备的主要特点。

（3）检测方案大纲的主要内容满足“第四章 投标文件的组成及格式”相关要求。

（4）检测要求：

本工程A~F展馆主要检查检测项目至少应包括如下内容：

- 焊缝、螺栓等连接质量检查；

- 钢构件外观损伤及涂层破损情况检查；

- 预应力锚夹具破损情况检查

- 钢桁架下挠变形、侧向弯曲及拉索撑杆歪斜（平面内、平面外）等变形检测；

- 展厅四个大角重做检测；

- 张弦梁索力检测；

- 沉降观测；

- 展馆钢梁承载重量极值

第四章 投标文件的组成及格式

1.  投标文件组成

由商务部分和技术部分组成，其中商务部分含资审材料和报价两个方面。

2.  投标文件内容、顺序

投标人提交的投标文件至少包括以下内容：

（1）商务部分

①投标文件封面；

②投标函；

③法定代表人身份证明书和授权委托书；

④投标人基本情况表；

⑤拟投入本项目的人员汇总表；

⑥拟投入本项目的负责人资历表；

⑦拟投入本项目的仪器设备汇总表；

⑧报价汇总表；

⑨商务条款响应及偏差分析表；

（2）技术部分

①检测方案大纲

工程概述；

工作范围和目标；

检测现行标准/依据；

检测规划书及组织机构框图；

检测用机械设备和人员的组织安排；

检测工作程序及主要方法；

检测工期、质量目标及保证措施；

②技术条款响应及偏差分析表

投标人如有补充内容，可附在后面。

    - 一、投  标  函

南京河西会议展览有限责任公司：

1、根据已收到的                      项目的招标文件,遵照规定,我单位经认真研究上述工程招标文件后，我们承认招标文件的全部内容,承担并完成本次会议中心项目招标范围的检测任务。

2、我方同意在贵方招标文件规定的投标有效期内遵守本投标书。在正式签订检测合同协议书之前，本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束贵方、我方的合同文件。

3、一旦我方中标，我方保证在        天(日历日)内完成工作，按时提交检测报告。

4．我方承诺，提交资料内容完整、准确和真实。

投标人：（印章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

日期：  年  月  日

    - 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：      职务：

系                           （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：   年   月   日

    - 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （投标人名称的      （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：             性别：         年龄：

单位：               部门：         职务：

联系电话：

代理人无转让委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

    - 四、投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 电话 |  |  | 传 真 |  | 邮政编码 |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 营业执照号 |  |  |  |
| 是否通过CMA认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否通过国家实验室认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要业务概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 注:本表后附营业执照、资质证书、计量认证合格证书、国家实验室认可证书、获得的奖项等。

    - 五、承接同类检测项目汇总表

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 所在地 | 合同金额(万元) | 合同履行起止时间 | 服务工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 六、拟投入本项目的人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 项目职务 | 工作年限 | 性别 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 七、拟投入项目负责人简历

    - 八、拟投入本项目的仪器设备汇总表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地 | 所属单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 九、报价汇总表

报价说明

- 投标人应结合投标须知、合同等编制投标报价。

- 本合同费用组成如下：

检测费，包括交通费、办公设备、用品费、食宿费、检测设备使用维护费、税金、利润、风险费等一切费用，该部分费用在合同履行期间固定不变。

- 在招标范围内，工程实施过程中，工作量增加或减少、或工程变更，变更部分按实际工作量乘以单价进行结算。

- 所有报价应以人民币表示。

- 投标人应根据自身情况并结合工程的具体情况自行报价。

- 投标人所报价格不得低于企业成本价。

检测费报价汇总表

| 序号 | 检测项目 | 单价 | 数量（项） | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预应力锚夹具破损情况检测 |  | 1 |  |
| 2 | 焊缝、螺栓等连接质量检查 |  | 1 |  |
| 3 | 构件外观损伤及涂层检查 |  | 1 |  |
| 4 | 钢梁、钢柱的变形检测 |  | 1 |  |
| 5 | 张弦梁索力检测、钢梁承载检测 |  | 1 |  |
| 6 | 沉降观测 |  | 1 |  |
| 7 | 展厅四大角钢柱倾斜检测 |  | 1 |  |
| 8 | 馆检测费用合计（1个展馆） |  |  |  |
| 9 | 九个馆总检测费用（元） |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签名）：

年    月     日

    - 十、商务条款响应偏差及说明表

| 序号 | 合同条款（招标文件）要求 |  | 投标文件响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 要求 | 偏差 | 说明 |

    - 十一、检测方案大纲

按本文件“第三章 商务、技术要求”中的要求编制，其编排顺序、具体格式由投标人自行确定。

    - 十二、技术条款响应偏差及说明表

| 序号 | 合同条款（招标文件）要求 |  | 投标文件响应 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 要求 | 偏差 | 说明 |