
        南京国际博览中心3B馆二层装修招标公告

一、 招标条件 

 本次招标项目南京国际博览中心3B馆二层装修，招标人为南京河西会议展览有限责任公司，建设资金来源为国有资金，现已落实。本项目采用资格后审方式，对该项目的南京国际博览中心3B馆二层装修进行公开招标。 

 二、 项目概况与招标范围 

 1、项目地点：南京市建邺区白龙江西街6号； 

 2、招标范围：南京国际博览中心3B馆二层装修的招标范围包括场所的设计、拆除、装修；材料采购及运输、装卸、安装等服务。 

 3、工期要求： 80天。

 三、 投标人资格要求

1、投标人必须具备独立企业法人资格，其营业范围与本次招标项目相适应；（提供加盖投标人公章的营业执照复印件）。

2、有效税务登记证。

3、法人代表或法人代表授权书（原件）。

4、要求企业需要具备装修三级资质：

5、本次招标不接受联合体投标。 

四、本项目采用最高限价，最高限价为47万超出此价为废标。

五、报价说明
   本次招标分为清单报价详见附件。竞标单位可自行到博览中心实地考察。
六、 评审办法：经评审的最低价中标法 

七、 资格后审： 

 本次招标采取资格后审，开标前，首先对投标人递交的资格审查材料进行评审。

8、  投标资料要求：
   1 、有效企业营业执照（三证合一）、安全生产许可证及投标函（详见附件二）；

       2 、企业资质证书复印件；

      3 、法人授权委托书原件（详见附件三）；

      4 、近1年项目业绩证明材料 （施工合同签订时间自2016年1月1日起至今，至少提供1个项目金额在50万以上项目合同复印件）

        5、报价表（详见附件一）

    将以上证明资料（复印件需加盖红章）装订成册一式二份，凡不按要求提供相关材料的，视为资格审查不合格。

九、资料送达 

    请各潜在投标单位于2017年 2月 22 日 17点之前将投标文件按照第八条要求（注：投标函在第一页）装订成册密封后（一正二副）加盖公章送至我公司，递交地点：南京国际博览中心办公楼  联系人：沈利，联系电话：86753382。

 

附件一

报价表及商务需求
一、本次招标需求

1、南京国际博览中心3B馆二层装修。

2、时间：2017年6月20日之前完成安装、调试、验收。
3、标识技术要求：

	工程名称：博览中心3B馆二层装修改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	011102003001
	块料楼地面
	800*800米黄色地砖,干硬性水泥砂浆粘贴
	m2
	10.08
	
	
	

	2
	011102003002
	块料楼地面
	600*600米黄色地砖,干硬性水泥砂浆粘贴
	m2
	25.42
	
	
	

	3
	011104001001
	地毯楼地面
	500*500灰色地毯
	m2
	137.81
	
	
	

	4
	011104003001
	复合地板
	灰色复合地板
	m2
	504.32
	
	
	

	5
	011108001001
	石材零星项目
	门槛石  意大利米黄
	m2
	2.13
	
	
	

	6
	011204003001
	块料墙面
	300*600米黄色瓷砖,干硬性水泥砂浆粘贴
	m2
	73.64
	
	
	

	7
	011302001001
	吊顶天棚
	吊筋，龙骨，单层12厚石膏板吊顶，腻子三遍，乳胶漆三遍
	m2
	477.63
	
	
	

	8
	011302001002
	吊顶天棚
	吊筋，龙骨，600*600矿棉板吊顶 
	m2
	125.55
	
	
	

	9
	011302001003
	吊顶天棚
	吊筋，龙骨，矿棉板吊顶300*1200 
	m2
	22.00
	
	
	

	10
	011302001004
	吊顶天棚
	吊筋，龙骨，单层防水石膏板吊顶，腻子三遍，乳胶漆三遍 
 
	m2
	25.42
	
	
	

	11
	011210003001
	玻璃隔断
	双层钢化玻璃隔断内夹百叶
	m2
	12.88
	
	
	

	12
	010808004001
	不锈钢镶边玻璃隔断
	1.2厚不锈钢镶边玻璃隔断
	m2
	8.00
	
	
	

	13
	011210002001
	金属隔断
	轻钢龙骨双面石膏板隔断，内满置隔音棉无纺布
	m2
	69.40
	
	
	

	14
	011210003002
	玻璃隔断
	钢化中空玻璃隔断
	m2
	21.32
	
	
	

	15
	010801001001
	木质门
	单开门0.9*2.1  含门套、门锁 铰链 门吸 
	樘
	8.00
	
	
	

	16
	010801002001
	木质门带套
	双开门1.8*2.1    含门套 门锁 铰链 门吸 
	樘
	6.00
	
	
	

	分部分项合计
	
	

	17
	011701003001
	里脚手架
	活动脚手
	m2
	550.00
	
	
	

	单价措施合计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合    计
	
	


注 （1）本次投标报价包括但不限于货物成本、采购费、加工制造费、运输费、包装费、劳务费、卸货费、保管、缺陷修补费、质保费、保险、利润、税金、安装、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

    （2）决算：如有变更，报价表中有的项目，按报价表的方式增减；没有的项目，材料价格按市场价，施工费、利润、税金等按报价表同一计算标准计算。
附件二

投 标 函

致南京河西会议展览有限公司：

 我方已详细审查全部招标文件，完全同意该文件的各项要求并认同其合法性，为此,                           (公司名称)授权       （全名、职务）为委托代理人，参加贵方组织的南京国际博览中心3B馆二层装修招标的有关活动，全权处理招标活动中的一切事宜。为此提供：

1、投标须知规定的全部投标文件。

2、我们已详细审阅全部招标文件，完全理解并同意招标文件涉及的各项要求与权利。

3、经研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿以人民币 （大写） 元 　（小写） 元的投标报价承包该维保项目。

4、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5、保证忠实地执行招投标双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。

7、承诺按招标方的要求进行维保，保证招标方南京国际博览中心3B馆二层装修工程正常使用。

8、本投标自开标之日起       天内有效。

9、我方将与本投标函一起，提交　（币种，金额，单位）　作为投标保证金。

投标人（盖章）：

附件三：

法人代表授权书
南京河西会议展览有限责任公司：

本人         系（投标单位）                           的法人代表，特授权                 代表我和我公司全权参加有关贵公司的招标全过程，直至合同、协议的签订和执行中的一切事务，均由他（们）代表本单位处理和决定。特此声明！

法人代表： （签名）                  职　务：

授权代表： （签名）                  职　务： 

电　话：

手　机：

传　真：
日　期：

地　址：

邮　编：

                           应标单位： （盖章）

                                             年    月 
