
        南京国际博览中心二期电梯日常维护保养服务

招标公告

一、 招标条件 

 本次招标项目南京国际博览中心二期电梯日常维护保养服务，招标人为南京河西会议展览有限责任公司，建设资金来源为国有资金，现已落实。本项目采用资格后审方式，对该项目的南京国际博览中心二期空调维保服务进行公开招标。 

 二、 项目概况与招标范围 

 1、项目地点：南京市建邺区白龙江西街6号； 

 2、招标范围：南京国际博览中心二期电梯日常维护保养服务的招标范围南京国际博览中心二期电梯日常维护保养服务及电梯设备年检相关费用服务

 3、维保时效： 至2017年12月。

 三、 投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；
  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 
四、本项目采用最高限价，最高限价为45万超出此价为废标。

五、报价说明
   本次招标分为清单报价详见附件。竞标单位可自行到博览中心实地考察。
六、 评审办法：经评审的最低价中标法 

七、 资格后审： 

 本次招标采取资格后审，开标前，首先对投标人递交的资格审查材料进行评审。

8、  投标资料要求：
（1）、投标人必须具备独立企业法人资格，其营业范围与本次招标项目相适应；  

    （营业执照三证合一复印件）。 

（2）、投标函（附件二）

（3）、投标单位注册资金1000万元以上； 
（4）、法人代表或法人代表授权书（原件）（附件三）。 
     （5）、本项目不接受被南京市质量技术监督局列入黑名单的电梯维保单位投标   

         （出具声明,格式自拟）； 

（6）、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（相关人员具备资质资格证书）。

（7）、在南京市质量技术监督局电梯安全运行信用评价维保单位星级评定三星及以上

（8）、投标单位2016年度重信用守合同单位并需取得厂家东芝电梯设备生产厂家售后服务的项目授权函（原件）或承诺在维修更换配件时使用原厂配件的承诺书（格式自拟）
（9）、近2年东芝电梯维护项目业绩证明材料，合同金额在20万以上。 （维修保养合同复印件，合同签订时间自2015年1月1日起至今，至少提供2个,多的不限。）
    将以上证明资料（复印件需加盖红章）装订成册一式二份，凡不按要求提供相关材料的，视为资格审查不合格。

九、资料送达 

    请各潜在投标单位于2017年5月 10日10点之前将投标文件按照第八条要求（注：投标函在第一页）装订成册密封后（一正二副）加盖公章送至我公司，递交地点：南京国际博览中心办公楼  联系人：沈利，联系电话：86753382  。

附件一

报价表及商务需求
一、本次招标需求

1)、南京国际博览中心二期电梯日常维护保养服务。
2)、主要设备清单及报价表：

报  价  表  
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	电梯品牌
	规格
	台数
	保养单价

（元/年·台）
	备注

	1
	东芝
	S1000TE-S-4700
	2
	
	

	2
	东芝
	S1000TE-S-4050
	2
	
	

	3
	东芝
	S1000TE-S-4300
	2
	
	

	4
	东芝
	S1000TE-S-3700
	4
	
	

	5
	东芝
	S1000TE-S-5200
	2
	
	

	6
	东芝
	S1000TE-S-7000
	4
	
	

	7
	东芝
	P14-CO60-3S/3F
	1
	
	

	8
	东芝
	P15-CO60-2S/2F
	2
	
	

	9
	东芝
	P14-CO60-5S/5F
	2
	
	

	10
	东芝
	P11-CO60-2S/2F
	1
	
	

	11
	东芝
	P14-CO60-2S/2F
	1
	
	

	12
	东芝
	P14-CO60-2S/2F
	1
	
	

	13
	东芝
	FND2-CO30-2S/2F
	4
	
	

	14
	东芝
	P14-CO60-2S/2F
	2
	
	

	投标总价（人民币，大写）
	元/年


注：报价含以上设备的维保和相关年检的检测费用及其展会保障人员费用。 对本次招标有意向的竞标单位自行组织到博览中心实地考察。

说明：如果行数不够，请自行增加。
供应商名称:                                             （公章）
3)、服务及技术要求：
  1.1、日常维保总体要求

  （一）保证电梯安全运行。

  （二）在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。

  （三）在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

  （四）要建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

（五）根据国际博览中心展会安排乙方及时安排人员提前检查电梯设备安全，并在展会期间安排保障人员保障设备的安全运行，保障次数全年约30天。

（六）乙方维护人员服从展馆电梯管理人员的工作安排。
  1.2、日常维保内容

  （一）日常巡视保养是每天进行巡视，以看、听、嗅、摸为手段，对电梯主要部位进行检查发现异常及时处理。

  （二）巡视维修项目包括但不限于以下内容：

    1、电动机油色、油味、温升（不超过85℃）、声音是否异常，有无振动、异味，通风散热是否良好，做好外部清洁。

    2、减速机油色、油位、油温、声音是否正常，有无振动，做好外部清洁。

    3、指示仪表（电压表、电流表等）DEL显示是否正确，各继电器、接触器动作是否正常，有无异味及异常响声。

    4、变压器、电阻器电抗器温度是否正常，有无过热痕迹。

    5、制动器动作是否正常，制动线圈是否过热，制动轮上是否有油污。

    6、曳引机、曳引绳、限速器、选层器、测速机等运行是否正常，有无异常声响。

    7、机房内温度是否超过规定，清洁是否良好，机房内不得堆放易燃物和腐蚀性物品，做好机房内清洁工作。

    8、机房内消防器材是否完好齐备，通讯设备应灵敏畅通，照明应良好，指示牌、标示牌应准确无误，盘车手轮、开闸扳手放置明显位置。

  1.3、服务响应要求
  （一）供应商需设有免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话，以便及时响应采购人的召修、需求、咨询、投诉、反馈等需求。

  （二）供应商驻点人员的配备不得少于2人，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后10分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

  （三）每次应急维保服务，供应商在处理完毕后，应及时做好维保日志，同时针对应急事故应作分析调查报告，制定改善措施，并交予采购人审阅。

 1.4、服务过程中更换产品或配件的处理
    在维保期间内，如涉及更换产品或配件且价格在300元以内的，供应商应承诺免费更换，如产品或配件价格超过300元的，供应商需列明配件及报价清单并承诺将以成本价提供给采购人（提供承诺书，格式自拟）。

  1.5、服务质量要求
  （一）电梯维修保养要符合——《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）、《电梯维修规范》（GB/T18775-2002）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSGT7001-2009）、《特种设备安全监察条例》以及最新颁布的《特种设备安全法》等国家有关规定标准，以及按招标单位要求和投标单位承诺执行。

  （二）通过有计划的检修、保养，保证电梯各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换已磨损的零部件以预防故障的发生。保证所有招标的电梯正常安全顺畅运行。

  （三）通过有计划的维修、保养，及时向采购人提供电梯的安全隐患和保证电梯安全运行的合理建议和措施。

  1.6、其他要求
  （一）供应商在服务过程中，必须遵守安全操作规章制度，如电梯发生安全人身伤亡事故，其所产生的一切责任由供应商承担。

  （二）供应商在服务过程中，应服从采购人安排。在不违反安全操作规章制度的要求下，供应商维保人员连续2次不服从或不及时响应采购人要求，采购人有权终止或解除合同，同时供应商应承担由此产生的损失和责任。

  （三）供应商在维保进场前需同采购人签订企业安全生产责任承诺书，如供应商违反承诺书上所述条款，采购人可依据承诺书依法追究供应商责任。（企业安全生产责任承诺书详见附件六）

  （四）供应商需配合采购人完成有关政府主管部门对有效服务期内电梯设备实施的年检工作，并保证年检的顺利通过。

  （五）如因使用不当造成电梯故障或损坏，供应商有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

  1.7、服务保障和自罚承诺

  （一）供应商应对照采购文件要求（具体见采购文件第四章），说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

  （二）供应商可以在投标文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评标委员会相信替代服务相同于或优于原需求，特别对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。

  （三）供应商驻点维保人员住宿应就维保地点就近入住，采购人不提供住宿。在发生突发性电梯故障事件时，供应商不得以维保人员住宿地离维保地距离远为理由而响应超时，应保障能在规定的响应时间内解决电梯故障，同时供应商还应负责维保人员往返安全，如维保人员往返时发生人身伤亡事故，采购人不承担任何责任，且供应商还应做好处理一切相关事宜的准备。

  （四）如果发生因供应商工作失职造成安全事故件或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担相关经济和法律责任。

  1.8、特别说明

  （一）各供应商应提供服务运行成本和费用测算以及服务成本、测算依据说明。报价应包括机械设备使用、服务人员的年度工资预算（员工工资、工作时间不得低于南京市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定，所有工作人员必须交纳包括养老、工伤、失业、生育、医疗等在内的社会保险及公积金、法定节日加班按照国家规定计算并支付的超时工资和加班工资、特定岗位的高温费等）、法定税费及公众责任保险费和合理利润外，还应包括管理、劳务、服装（工作服、工号牌等）、教育培训、身体检查、保修、通讯、安全保卫、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

  （二）报价中应考虑因采购人工作需要安排的其他工作所产生的相关费用，固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费由供应商承担。

  （三）报供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  （四）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

  1.9、投标文件编制，除招标文件要求外，还包括但不限于以下内容：

  （一）服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。

  （二）提供服务的岗位设置、部门职责、工作流程、各类规章制度及针对所做的规划等。

  （三）各项组织方案及具体实施计划等。

  （四）实施方案、质量标准等。

  （五）突发事件应急处理预案。

  （六）档案资料管理制度等。

附件二

投 标 函

致南京河西会议展览有限公司：

 我方已详细审查全部招标文件，完全同意该文件的各项要求并认同其合法性，为此,                           (公司名称)授权       （全名、职务）为委托代理人，参加贵方组织的南京国际博览中心二期电梯日常维护保养服务招标的有关活动，全权处理招标活动中的一切事宜。为此提供：

1、投标须知规定的全部投标文件。

2、我们已详细审阅全部招标文件，完全理解并同意招标文件涉及的各项要求与权利。

3、经研究上述招标文件及其他有关文件后，我方愿以人民币 （大写） 元 　（小写） 元的投标报价承包该维保项目。

4、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5、保证忠实地执行招投标双方所签订的合同，并承担合同规定的责任义务。

7、承诺按招标方的要求进行维保，保证招标方南京国际博览中心二期电梯日常维护保养服务工程正常使用。

8、本投标自开标之日起       天内有效。

9、我方将与本投标函一起，提交　（币种，金额，单位）　作为投标保证金。

投标人（盖章）：

附件三：

法人代表授权书
南京河西会议展览有限责任公司：

本人         系（投标单位）                           的法人代表，特授权                 代表我和我公司全权参加有关贵公司的招标全过程，直至合同、协议的签订和执行中的一切事务，均由他（们）代表本单位处理和决定。特此声明！

法人代表： （签名）                  职　务：

授权代表： （签名）                  职　务： 

电　话：

手　机：

传　真：
日　期：

地　址：

邮　编：

                           应标单位： （盖章）

                                             年    月 
