
南京国际博览中心空压机设备日常维护保养服务

招标文件

2018年1月
竞价议标公告
前附表

	竞价议标项目
	南京国际博览中心空压机设备日常维护保养服务

	项目服务对象
	南京河西会议展览有限责任公司

	项目地点
	南京燕山路199号

	联 系 人
	
	联系电话
	

	招标方式
	邀请竞价议标

	招标范围
	南京国际博览中心空压机及后处理设备日常维护保养服务及设备年检服务

	标书费用
	不收
	投标保证金
	暂不收

	投标文件份数
	正本壹套、副本壹套

	投标文件递交
	递交对象：南京河西会议展览有限责任公司
递交地址：南京燕山路199号

接收人：钱胜强   17705194772 

投标截止时间：2017 年1月 10日17：00时前 

 于2018年1月8日上午10点甲方组织有意向单位进行现场勘察。联系人：钱胜强   17705194772

	开    标
	时间：甲方自行决定

地点：南京燕山路199号

开标原则：组织竞标方根据综合评分办法自行独立组织开标过程，无需应标单位在场。

	评标办法
	综合评分法：招标人将择日自行进行开标（无需投标方在场），评标将本着公平、公正的原则依据商务、报价、行业资信等综合服务能力进行选择合作方，不一定是最低均价中标。


第一章  总则

一、项目概况简介：

本次邀请竞价议标是针对南京河西会议展览有限责任公司的南京国际博览中心空压机及后处理设备日常维护保养服务，目的是通过竞标方式，为公司选择最优的、长期的合作伙伴。

本次招标确定的是公司未来一年的合作单位，在合作期间，中标单位将按照招标最终确定的总价进行全年服务。

二、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

第二章  采购项目技术、规格和数量要求等
一、项目名称：南京国际博览中心空压机及后处理设备日常维护保养服务
二、服务期限：

      自合同签订之日起一年；一年合同期满后，供应商合同履行及满意度均得到采购人认可的，可续签合同一年，费用不另行增加。（国家政策性调整除外）

三、服务报价方式
  （一）本次项目供应商需对国际博览中心空压机及后处理设备按照不同类型、不同品牌维保费进行报价，最终汇入总价为      元/年；

  （二）空压机及后处理设备维保所需的备品备件以及具体型号请各供应商勘察现场后确认。

四、投标方资质要求：

1、供应商应具备下列资格条件:

  1.1投标供应商的基本条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力，（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表）；
  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；
  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
  （5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式自拟）。 

 (6)参加本次采购活动的供应商须到现场勘察，无勘察的投标单位将取消中标资格。
1.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）、投标人必须具备独立企业法人资格.
（2）、有效税务登记证（三证合一）。

（3）、投标单位注册资金500万元以上。
（4）、法人代表或法人代表授权书（原件）。 

　　（5）、本次招标不接受联合体投标。
  1.3拒绝下述供应商参加本次采购活动：

  （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

  （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）乙方不得将本标书约定的南京国际博览中心空压机及后处理设备维护保养服务工程转委托或分配给其他维修商或个人

五、项目具体要求

1.1、日常维保总体要求

  （一）保证空压机及后处理设备安全运行，满足正常生产的需要，制定具体的维保计划并实施。

  （二）在保证空压机及后处理设备安全运行的前提下降低维护保养成本。

  （三）建立空压机及后处理设备安全运行管理制度，保证整个系统安全可靠；  

  （四）在展馆展会需要压缩空气时，开展期间维保单位须安排维保人员现场保障设备。

  1.2、服务响应要求
  （一）供应商需设有免费服务电话、固定服务电话、24小时应急响应电话，以便及时响应采购人的召修、需求、咨询、投诉、反馈等需求。

  （二）供应商需每月定期巡检，且能在接到故障或事故报警后2小时内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对常见故障要求在60分钟内排除，或者双方协商在我方认可的合理时间内解决。

  （三）每次应急维保服务，供应商在处理完毕后，应及时做好维保日志，同时针对故障应作分析调查报告，制定改善措施，并交予采购人审阅。

 1.3、服务过程中更换产品或配件的处理
    在维保期间内，如涉及更换产品或配件且价格在300元以内的，供应商应承诺免费更换，如产品或配件价格超过300元的，供应商需列明配件及报价清单并承诺将以成本价提供给采购人（提供承诺书，格式自拟）。

  1.4、服务质量要求
  （一）空压机及后处理设备维修保养要符合——产品的使用说明书进行维保，以及按招标单位要求和投标单位承诺执行。

  （二）通过有计划的巡检、保养，保证空压机及后处理设备各部件在良性循环状态下运转，延长各部件的工作寿命，及时更换已磨损的零部件以预防故障的发生。保证所有招标的空压机及后处理设备正常安全顺畅运行。

  （三）通过有计划的维修、保养，及时向采购人提供空压机及后处理设备的安全隐患和保证空压机及后处理设备安全运行的合理建议和措施。

  1.6、其他要求
  （一）供应商在服务过程中，必须遵守安全操作规章制度，如发生安全人身伤亡事故，其所产生的一切责任由供应商承担。

  （二）供应商在服务过程中，应服从采购人安排。在不违反安全操作规章制度的要求下，供应商维保人员连续2次不服从或不及时响应采购人要求，采购人有权终止或解除合同，同时供应商应承担由此产生的损失和责任。

  （三）供应商在维保进场前需同采购人签订企业安全生产责任承诺书，如供应商违反承诺书上所述条款，采购人可依据承诺书依法追究供应商责任。

  （四）供应商需配合采购人完成有关政府主管部门对有效服务期内空压机及后处理设备实施的年检工作，并保证年检的顺利通过。
  （五）如因使用不当造成空压机及后处理设备故障或损坏，供应商有责任负责及时将其修复或更换，使其恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

  1.7、服务保障和自罚承诺

  （一）供应商应对照采购文件要求（具体见采购文件第四章），说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

  （二）供应商可以在投标文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评标委员会相信替代服务相同于或优于原需求，特别对于具体参数要求的指标，供应商必须提供具体参数值。

  （三）供应商驻点维保人员如需住宿应就维保地点就近入住，采购人不提供住宿。在发生突发性故障事件时，供应商不得以维保人员住宿地离维保地距离远为理由而响应超时，应保障能在规定的响应时间内解决空压机及后处理设备故障，同时供应商还应负责维保人员往返安全，如维保人员往返时发生人身伤亡事故，采购人不承担任何责任，且供应商还应做好处理一切相关事宜的准备。

  （四）如果发生因供应商工作失职造成安全事故件或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担相关经济和法律责任。

  1.8、特别说明

  （一）各供应商应提供服务运行成本和费用测算以及服务成本、测算依据说明。报价应包括机械设备使用、服务人员的年度工资预算（员工工资、工作时间不得低于南京市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定，所有工作人员必须交纳包括养老、工伤、失业、生育、医疗等在内的社会保险及公积金、法定节日加班按照国家规定计算并支付的超时工资和加班工资、特定岗位的高温费等）、法定税费及公众责任保险费和合理利润外，还应包括管理、劳务、服装（工作服、工号牌等）、教育培训、身体检查、保修、通讯、安全保卫、风险及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

  （二）报价中应考虑因采购人工作需要安排的其他工作所产生的相关费用，固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费由供应商承担。

  （三）报供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  （四）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

  1.9、投标文件编制，除招标文件要求外，还包括但不限于以下内容：

  （一）服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。

  （二）提供服务的岗位设置、部门职责、工作流程、各类规章制度及针对所做的规划等。

  （三）各项组织方案及具体实施计划等。

  （四）实施方案、质量标准等。

  （五）突发事件应急处理预案。

  （六）档案资料管理制度等。

2、结算方式：

（一）签订合同后10个工作日内预付合同总价的30%：

（二）保养满六个月后的10个工作日内支付至合同总价的50%；

  （三）合同期满并经甲方审计审定后10个工作日内支付剩余合同价款。

  （四）合同外的签证项目，须经审计审定后与合同尾款一起支付。
第三章   投标文件组成与编制要求

投标文件的组成：

投标方根据我司规定的投标步骤编制投标文件，投标文件应包括下列内容：正本壹份、副本壹份。

竞价议标文件包括：（每项首页均需盖公章）
1、投标致函（附件一格式）；

2、法定代表授权书（附件二格式）；

3、投标单位的营业执照、组织机构代码证及税务登记证（复印件）。

4、投标报价
5、根据招标方提供的南京国际博览中心空压机及后处理设备日常维护保养服务做详细施工组织设计方案
6、公司业绩或类似的工程业绩情况。

7、服务质量及承诺书

8、公司情况介绍：经营时间、从事行业服务状况、企业人数、服务队伍能力等；

9、本标书合同样本

备注：以上如果没有附件参考的请自己制作，但必须在标书中包含！

编制说明：

参与方应按竞价议标邀请书中提供格式填写，并将竞价议标文件装订成册，在册面上填写“南京国际博览中心空压机及后处理设备日常维护保养服务竞价议标项目投标方资料”，参与方准备的正本和副本需打印，并在册面上注明“正本”、“副本”字样，然后一起放入竞价议标文件袋中。竞价议标文件袋封面同样填写“南京国际博览中心空压机及后处理设备日常维护保养服务竞价议标项目投标方资料”以及应标单位及该单位电话地址等有关基本信息，并盖公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

《投标书》中不许加行、涂抹或改写。

以电报、电话、电邮及传真形式递送《投标书》的概不接受。

参与方的投标文件必须加盖公章，本投标文件及应标单位做出的其他承诺将作为合同的有效附件。

所有投标文件必须按竞标方在竞标邀请中规定的递交截止时间之前送至我方，超过截止时间的投标书将不予接受。
有下列情况之一者，应做无效投标文件处理：

应标单位不具备竞价资格，以虚假的行为参与此次项目；

 没有报价的或在一个招标项目中，投标单位报两个以上的价格，又未书面声明其中哪一个有效； 

投标书未加盖本单位公章及法定代表人或授权代表未签字的；

投标书未按规定的格式、内容和要求填写的；

投标书书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

投标方提交虚假文件，一经发现，立刻作为废标处理。
投标单位在投标文件中，必须对《竞价议标邀请文件》中所有要求的条款做出实质性的响应，不得对竞标文件进行修改或附加保留条件，否则将被拒标。

第四章  评标方法与结果告知

一、关于评标的标准和依据

1、组织竞标方将考虑以下因素：

（1）应标的价格、付款方式、服务质量与响应情况等商务条款；

（2）其他认为有必要考虑的因素。

二、招标结果的执行

1、招标方有选择一个中标人或否决全部竞价的权利，而没有向应标单位解释的义务。
2、签订合同:
（1）中标人收到通知后，应按指定时间、地点与议标方签订合同。

（2）招标方的招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清文件等均作为合同的有效附件。

第五章  竞价议标注意事项

一、竞价议标注意事项：

参与方在收到我司《竞价议标邀请文件》起承担保密的义务。

投标人应自行承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。

我公司不向应标方解释落标原因，不退还应标文件。

根据本次活动评比情况，竞价议标结果可能是一次定标，也不排除再次竞标洽谈的可能性。

二、《竞价议标邀请文件》的修改和答疑：

在递交《投标文件》截止日期的任何时间内，我方具有因各种原因修改《竞价议标邀请文件》内容的权利，修改文件以书面方式向应标方送达，所有的修改文件均作为本《竞价议标邀请文件》的有效组成部分。

答疑：如果应标方在截止期前未提出疑问，我方认为应标方完全明白我方标书含义和要求。应标方的疑问可以书面或者电话方式提出，我方的答疑以书面或口头方式为准，对于应标方根据我方人员口头答疑解释而得出的错误理解，或者应标方对《竞价议标邀请文件》自主做出的错误理解我方不承担责任。

本竞价议标文件未尽事宜，由我方负责解释。
第六章 附  件

附件一、谈判申请及声明格式
投 标 致 函

南京河西会议展览有限责任公司：

   1、我们收到贵公司招标文件，并认真阅读理解。经研究，愿按照贵方的实际要求提供南京国际博览中心空压机及后处理设备日常维护保养服务的竞标项目，并满足竞价议标文件和相关规范的要求。 

    2、一旦我方中标，我们保证按照贵方规定的时间提供所需资料方案，保证资料的质量与完整性。

3、一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，贵方的招标文件将构成约束我们双方的合同。

法定代表人（签字或印签）：

                  应标单位（公章）：

附件二、法定代表人授权书格式
法人代表授权书
南京河西会议展览有限责任公司：

本人          系（投标单位）            的法人代表，特授权         代表我和我公司全权参加有关贵公司的南京国际博览中心空压机及后处理设备日常维护保养服务招标全过程，直至合同、协议的签订和执行中的一切事务，均由他（们）代表本单位处理和决定。特此声明！

法人代表： （签名）                  职　务： 

授权代表： （签名）                  职　务： 

电　话： 

手　机： 

传　真： 
日　期： 

地　址： 

邮　编： 

                   应标单位： （盖章）
附件三、报价表格式
报  价  表  
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	设备品牌
	规格
	台数
	保养单价

（元/年·台）
	备注

	1
	BOGE
	S50-2
	1
	
	

	2
	凌格风
	L37D-8
	6
	
	

	3
	凌格风
	L55-8.5
	3
	
	

	4
	凌格风
	L55D-8
	2
	
	

	5
	汇发机械
	HF-6
	6
	
	

	6
	科林爱尔
	ADH-50F
	1
	
	

	7
	科林爱尔
	ADH-100F
	5
	
	

	8
	
	A-018
	30
	
	

	投标总价（人民币，大写）
	元/年


注：报价含以上设备的维保和相关年检的检测费用。

说明：如果行数不够，请自行增加。
供应商名称:                                             （公章）
附件四、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表    
	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购要求规格
	谈判响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                         （公章）

附件五、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表

	项目名称：
	项目编号：

	序号
	采购文件条目号
	采购文件要求的商务条款
	谈判响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                      （公章）

